Kit pulverizator pentru terase RURIS 5815

| Lungime furtun | 15m |
| --- | --- |
| Diametru | 5x8mm |
| Material | PVC, ABS |
| Culoare | Gri, Alb |
| Numar duze | 8 |
| Tip duze | Pivotante |
| Material duze | Alama |
| Debit (L/min) | 9-10 |
| Presiune de lucru | 2-4 bar |
| Avantaje | Usor de instalat si demontat. Kitul este ideal pentru gradini, terase, chioscuri, pergole, umbrele, balcoane si orice alt spatiu deschis care se doreste a fi racorit. De asemenea se poate folosi si pentru asigurarea umiditatii optime a plantelor. Lungimea dintre duze poate fi determinată în funcție de alegere |
| Temperatura de lucru | 5-35°C |
| Kitul include | Duze de aburire: 8 buc (1buc este cu stop) Cleme de suspendare: 8 buc Clemă pentru țeavă: 8 buc Adaptor: 1buc |